ВИТРИНЫ   ХОЛОДИЛЬНЫЕ

| Описание | Модель | Длина, мм |
| --- | --- | --- |

Диапазон

°С

Площадь выкладки

М

Холодо-производ-ть,

| Вт | Цена, у.е. |
| --- | --- |
| ЛЮКС-КЛАСС |
| «ЛИРА» Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, фронтальное стекло – поднимающееся на амортизаторах, агрегат фирмы «Danfoss», охлаждение – динамическое (среднетемпературные) и статическое (низкотемпературные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов, как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. |
|  | среднетемпературные |
|  | ВС 4-160 | 1550 | 0...+6 | 1,19 | 620 | 1820 |
|  | ВС 4-200 | 2000 |
| 1,47 | 740 | 2100 |
|  | ВС 4-260 | 2600 |
| 2,24 | 960 | 2390 |
|  | ВС 4 УН (внешний угол) сегмент вентилируемый охлаждаемый | 1380х1380 |
| 1,22 | 650 | 2510 |
|  | ВС 4 УВ (внутренний угол) сегмент вентилируемый охлаждаемый | 1400х1400 |
| 1,28 | 910 | 2450 |
|  | низкотемпературные |
|  | ВН 4-160 | 1550 | -18…-10 | 1,16 | 660 | 2730 |
|  | ВН 4-200 | 2000 |
| 1,5 | 740 | 3020 |
| Столик расчетный без боков. | 800 | - | - |
| 455 |
|  | Доп.стеклянная полка L 1100 – 1500 |
| 30 |
|  | Доп.перегородка стационарная полная |
|  | 45 |
|  | Доп.перегородка мобильная (по уровню столешницы) |
|  | 30 |
| «ОФЕЛИЯ» Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, фронтальное стекло – откидывающееся, агрегат фирмы «Danfoss», охлаждение – динамическое (среднетемпературные и универсальные) и статическое (низкотемпературные), размораживание – автоматическое – низкотемпературные с помощью ТЭНов, собираются в линию, как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. |
|  | среднетемпературные |
|  | ВС 16-160 | 1550 |

0…+6

|  | 1,29 | 620 | 1580 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВС 16-200 | 2000 |
| 1,7 | 740 | 1740 |
|  | ВС 16-260 | 2600 |
| 2,24 | 960 | 1990 |
|  | низкотемпературные |
|  | ВН 16-160 | 1550 | -18…-10 | 1,16 | 660 | 1820 |
|  | ВН 16-200 | 2000 |
| 1,5 | 740 | 1980 |
|  | универсальные |
|  | ВУ 16-160 | 1550 | -5...+5 | 1,29 | 720 | 1730 |
|  | ВУ 16-200 | 2000 |
| 1,7 | 840 | 1890 |
| Столик расчетный без боков. | 800 | - | - |
| 455 |
|  | Доп.стеклянная полка L 1100 – 1500 |
| 30 |
|  | Доп.перегородка стационарная полная |
|  | 45 |
|  | Доп.перегородка мобильная (по уровню столешницы) |
|  | 30 |
| ЭКСТРА-КЛАСС |
| «ТИТАНИУМ» Температура эксплуатации: +12°С …+32°С, фронтальное стекло – откидывающееся, агрегат фирмы «Danfoss», охлаждение – статическое (среднетемпературные и низкотемпературные) и динамическое (универсальные, кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов, как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. |
|  | среднетемпературные |
|  | ВС 5-160 | 1570 | 0...+6 | 1,19 | 600 | 1230 |
|  | ВС 5-180 | 1840 |
| 1,43 | 760 | 1300 |
|  | ВС 5-200 | 2015 |
| 1,57 | 860 | 1335 |
|  | ВС 5-260 | 2615 |
| 2,07 | 920 | 1440 |
|  | ВС 5 УН (вентилируемый наружный угол) сегмент охлаждаемый | 1450х1450 |
| 1,02 | 650 | 1980 |
|  | ВС 5 УВ (внутренний угол) сегмент охлаждаемый | 1350х1350 |
| 1,25 | 910 | 1950 |
|  | низкотемпературные |
|  | ВН 5-160 | 1570 |

-18…-10

|  | 1,07 | 660 | 1580 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВН 5-200 | 2015 |
| 1,4 | 740 | 1820 |
|  | универсальные |
|  | ВУ 5-160 | 1570 | -5...+5 | 1,19 | 700 | 1380 |
|  | ВУ 5-200 | 2015 |
| 1,57 | 960 | 1480 |
|  | кондитерские |
|  | ВС 5-160К | 1570 | -1…+7 | 1,87 | 700 | 1430 |
|  | ВС 5-230К | 2275 |
| 2,9 | 960 | 1640 |
| Столик расчетный без боков. | 800 | - | - |
| 425 |
|  | Доп.стеклянная полка L 1100 – 1500 |
| 30 |
|  | Доп.перегородка стационарная полная |
|  | 45 |
|  | Доп.перегородка мобильная (по уровню столешницы) |
|  | 30 |

| Описание | Модель | Длина, мм |
| --- | --- | --- |

Диапазон

°С

Площадь выкладки

М

Холодо-производ-ть,

Вт

Цена,

| у.е. |
| --- |
| БИЗНЕС-КЛАСС |
| «AРИЕЛЬ» Температура эксплуатации: +12°С …+32°С, фронтальное стекло – откидывающееся, агрегат фирмы «Danfoss», охлаждение – статическое (среднетемпературные, универсальные и низкотемпературные) и динамическое (кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные, кондитерские и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов, как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. |
|  | среднетемпературные |
|  | ВС 3-130 | 1340 | +0…+6 | 0,94 | 480 | 950 |
|  | ВС 3-160 | 1550 |
| 1,11 | 500 | 970 |
|  | ВС 3-180 | 1820 |
| 1,33 | 600 | 1050 |
|  | ВС 3-200 | 2000 |
| 1,46 | 640 | 1170 |
|  | ВС 3-260 | 2600 |
| 1,92 | 780 | 1280 |
|  | ВС 3 УН (вентилируемый наружный угол) сегмент охлаждающий | 1230х1230 |
| 0,9 | 500 | 1610 |
|  | ВС 3 УВ (внутренний угол) сегмент охлаждающий | 1190х1190 |
| 0,9 | 650 | 1590 |
|  | низкотемпературные |
|  | ВН 3-130 | 1340 | -18…-10 | 0,72 | 360 | 1430 |
|  | ВН 3-160 | 1550 |
| 0,83 | 400 | 1470 |
|  | ВН 3-180 | 1820 |
| 0,99 | 660 | 1630 |
|  | универсальные |
|  | ВУ 3-160 | 1550 | -5…+5 | 1,11 | 600 | 1110 |
|  | ВУ 3-180 | 1820 |
| 1,33 | 700 | 1190 |
|  | ВУ 3-200 | 2000 |
| 1,46 | 740 | 1310 |
|  | ВУ 3-260 | 2600 |
| 1,92 | 880 |
| кондитерские |
|  | ВС 3-160К | 1550 | -1…+7 | 1,5 | 600 | 1170 |
|  | ВС 3-230К | 2255 |
| 2,45 | 760 | 1480 |
| Столик расчетный прямой без боковины | 800 | - | - |
| 393 |
|  | Доп.стеклянная полка L 1100 – 1500 |
| 30 |
|  | Доп.перегородка стационарная полная |
|  | 45 |
|  | Доп.перегородка мобильная (по уровню столешницы) |
|  | 30 |

ЭКОНОМ-КЛАСС

| «БЕЛИНДА» Температура эксплуатации: +12°С …+32°С, агрегат фирмы «Danfoss», охлаждение статическое, размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в линию, как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. |
| --- |
|  | среднетемпературные |
|  | BС 2-130 | 1340 |

| 0...+6 | 0,73 | 450 | 860 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BС 2-160 | 1550 |
| 0,82 | 500 | 890 |
|  | BС 2-180 | 1820 |
| 0,98 | 600 | 950 |
|  | BС 2-200 | 2000 |
| 1,07 | 640 | 1120 |
|  | низкотемпературные |
|  | BН 2-130 | 1340 |

-18..-10

|  | 0,55 | 340 | 1350 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BН 2-160 | 1550 |
| 0,65 | 380 | 1380 |
|  | BН 2-180 | 1820 |
| 0,77 | 620 | 1590 |
|  | универсальные |
|  | BУ 2-160 | 1550 | -5...+5 | 0,82 | 600 | 1020 |
|  | BУ 2-180 | 1820 |
| 0,98 | 700 | 1080 |
| Столик расчетный прямой без боковины | 800 | - | - |
| 380 |
|  | Доп.стеклянная полка L 1100 – 1500 |
| 30 |
|  | Доп.перегородка стационарная полная |
| 45 |
|  | Доп.перегородка мобильная (по уровню столешницы) |
|  | 30 |

«БЛЮЗ-Эконом» Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегат фирмы «Danfoss» и «TECUMSEH EUROPE»,

| охлаждение – статическое, размораживание – ручное. |
| --- |
|  | BС 1-130 | 1340 | 0...+6 | 0,74 | 400 | 629 |
|  | BС 1-160 | 1550 |
| 0,85 | 450 | 644 |
|  | Доп.стеклянная полка | - | - | - |
| 30 |

| Описание | Модель | Длина, мм |
| --- | --- | --- |

Диапазон

°С

Площадь выкладки

М

Холодо-производ-ть,

Вт

Цена,

у.е.

«БЬЯНКА» (холодильная витрина предназначена для демонстрации и продажи свежего мяса и рыбы на льду). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, температурный диапазон -3°С …+3°С. Агрегат фирмы «Danfoss», блок управления фирмы «Eliwell». Охлаждение – статическое, размораживание – автоматическое. Детали витрин изготовлены из нержавеющей стали фирмы «Arcelor». Комплектация для центрального холодоснабжения: воздухоохладитель, ТРВ, соленоидный клапан, обратный клапан, электронный блок управления, система трубопроводов.

| встроенный холод |
| --- |
|  | ВУ 17-180 | 1800 |

| -3…+3 | 1,46 |
| --- | --- |
| 1820 |
|  | ВУ 17-200 | 1980 |
| 1,6 |
| 2180 |
|  | ВУ 17-260 | 2580 |
| 2,12 |
| 2540 |
|  | под централизованное холодоснабжение |
|  | ВУ 17-180 | 1800 |

| -3…+3 | 1,46 | 850 | 1750 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВУ 17-200 | 1980 |
| 1,6 | 960 | 2110 |
|  | ВУ 17-260 | 2580 |
| 2,12 | 1020 | 2400 |

«MИРАНДА» (холодильная витрина островного типа). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегат фирмы «Danfoss» и «Aspera», охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями.

| Комплектация для центрального холодоснабжения: воздухоохладитель, ТРВ, соленоидный клапан, обратный клапан, электронный блок управления, система трубопроводов. |
| --- |
|  | встроенный холод |
|  | ВН 8-160 | 1600 |

-20…-18

|  | 1,12 |
| --- | --- |
| 2090 |
|  | ВН 8-200 | 2050 |
| 1,46 |
| 2200 |
|  | ВН 8-260 | 2650 |
| 1,92 |
| 2450 |
|  | под централизованное холодоснабжение |
|  | ВН 8-160 | 1600 |

-20…-18

|  | 1,12 | 1100 | 1930 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВН 8-200 | 2050 |
| 1,46 | 1350 | 1990 |
|  | ВН 8-260 | 2650 |
| 1,92 | 1650 | 2200 |
|  | Опции: ночная шторка |
|  | 140 |
|  | Делитель |
|  | 15 |
|  | Аксессуары: надстройка (две полки с подсветкой наруж. установки) |
| L 200 |
| 420 |
|  | L 260 |
| 480 |

«ВИОЛА» (пристенные охлаждаемые стеллажи). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегаты фирмы

«TECUMSEH EUROPE», охлаждение – динамическое, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, выпаривание конденсата – автоматическое с помощью специализированных ТЭНов.

| Комплектация для центрального холодоснабжения: воздухоохладитель, ТРВ, соленоидный клапан, обратный клапан, электронный блок управления, система трубопроводов. Ф – фруктовая. |
| --- |
|  | ВС7-160 \Ф | 1550 | +4…+8 | 3,35\2,55 |
| 1860\1980 |
|  | ВС7-200 \Ф | 1985 |
| 4,38\3,34 |
| 1950\2070 |
|  | ВС7-260 \Ф | 2585 |
| 5,77\4,4 |
| 2480\2610 |
|  | Опция «Ночные шторки» |
|  | 140 |
|  | под централизованное холодоснабжение |
|  | ВС7-160 \Ф | 1550 | +4…+8 | 4,36\3,27 | 2200 | 1830\1950 |
|  | ВС7-200 \Ф | 1985 |
| 5,7\4,3 | 2800 | 1920\2040 |
|  | ВС7-260 \Ф | 2585 |
| 7,5\5,65 | 3060 | 2450\257 |
|  | Опция «Ночные шторки» |
|  | 140 |

«ВИОЛЕТА» (пристенные охлаждаемые стеллажи). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегаты фирмы

«TECUMSEH EUROPE», охлаждение – динамическое, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, выпаривание конденсата – автоматическое с помощью специализированных ТЭНов.

.	  Ф – фруктовая.

|  | ВС15-160 \Ф | 1555 | +4…+8 | 3,15\2,57 | 1280 | 1790\1910 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВС15-200 \Ф | 2005 |
| 4,13\3,35 | 1640 | 1890\2010 |
|  | ВС15-260 \Ф | 2605 |
| 5,44\4,44 | 2400 | 2390\2520 |
|  | Опция «Ночные шторки» |
|  | 140 |

ШКАФЫ холодильные «РАПСОДИЯ»

Вид шкафа

Внутренний

объём, л

Рабочий

диапазон, (С

Окружающая

среда, (С

Толщина

стенки,

мм

Габаритные

размеры

Ш*Г*В, мм

|  | Вес, кг | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| R700M (глухие двери) | 700 | 0...+6 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 123 | 750 |
| R700MS (стеклянные двери) | 700 | 0...+8 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 138 | 750 |
| R700MSW | 700 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 138 | 900 |
| R700L (глухие двери) | 700 | -12…-18 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 129 | 950 |
| R700LS (стеклянные двери) | 700 | -18…-20 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 140 | 1150 |
| R700LSG | 700 | -20…-12 | до + 32 | 55 | 800*810*1980 | 143 | 1250 |
| R700V | 700 | +5…-5 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 123 | 900 |
| R700VS | 700 | +5…-5 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 138 | 900 |
| R750M (глухие двери) | 750 | 0...+6 | до + 32 | 55 | 800*825*1980 | 133 | 830 |
| R750MS (стеклянные двери) | 750 | 0...+8 | до + 32 | 55 | 800*825*1980 | 148 | 830 |
| R750L (глухие двери) | 750 | -18…-12 | до + 32 | 55 | 800*825*1980 | 138 | 1050 |
| R750MX (нерж.) | 750 | 0...+6 | до + 32 | 55 | 800*825*1980 | 142 | 1100 |
| R750LX (нерж.) | 750 | -18…-12 | до + 32 | 55 | 800*825*1980 | 147 | 1300 |
| R1400M (глухие двери) | 1400 | 0…+6 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 189 | 950 |
| R1400MS (стеклянные двери) | 1400 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 219 | 1020 |
| R1400MC (дверь-купе) | 1400 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 225 | 1100 |
| R1400L (глухие двери) | 1400 | -18…-12 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 194 | 1200 |
| R1400VS (стеклянные двери.) | 1400 | +5…-5 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 219 | 1250 |
| R1400V | 1400 | +5…-5 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 189 | 1250 |
| R1400VC | 1400 | +5…-5 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 225 | 1400 |
| R1400MX (нерж.) | 1400 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 205 | 1500 |
| R1400LX (нерж.) | 1400 | -18…-12 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 210 | 1700 |
| R1520M | 1520 | 0…+6 | до + 32 | 55 | 1600*825*1980 | 213 | 1150 |
| R1520MS (стеклянные двери) | 1520 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 1600*825*1980 | 243 | 1200 |
| R1520MC (дверь-купе) | 1520 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 1600*825*1980 | 249 | 1250 |
| R1520L (глухие двери) | 1520 | -18…-12 | до + 32 | 55 | 1600*825*1980 | 218 | 1350 |
| Опции: дополнительная полка в комплекте с полкодержателями |
|  | 15 |

МАШИНЫ   ХОЛОДИЛЬНЫЕ

| Модель | Оптимальный охлаждаемый объем камеры, м3 | Хладагент | Питающее напряжение, В | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Моноблоки среднетемпературные (-5…+5°С)

| AMZ 105 | 4…12 | R22 | 220 | 890 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMZ 107 | 6…16 | R22 | 220 | 1060 |
| AMZ 120 | 14…22 | R22 | 220/380 | 1190 |
| АМZ 330N* | 29…55 | R22 | 380 | 1900 |
| AMZ 330T* | 40…72 | R22 | 380 | 1990 |
| AMZ 235** | 60…120 | R22 | 380 | 3790 |
| AMZ 335N** | 92…175 | R22 | 380 | 4400 |
| AMZ 335T** | 112…235 | R22 | 380 | 4500 |

Моноблоки низкотемпературные (-18°С)

| ALS117 | 4…6 | R404 | 220 | 1070 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALS218 | 8…14 | R404 | 220 | 1200 |
| ALS220 | 16…22 | R404 | 380 | 1280 |
| ALS330N* | 22…33 | R404 | 380 | 2100 |
| ALS330T* | 30…42 | R404 | 380 | 2250 |
| ALS235** | 50…80 | R404 | 380 | 3800 |
| ALS335N** | 90…138 | R404 | 380 | 5100 |
| ALS335T** | 130…173 | R404 | 380 | 5200 |

Сплит-системы среднетемпературные (-5…+5°С)

| KMZ 105 | 4…12 | R22 | 220 | 1220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KMZ 107 | 6…16 | R22 | 220 | 1330 |
| KMZ 120 | 14…22 | R22 | 380 | 1650 |
| KMZ 330N* | 29…55 | R22 | 380 | 2050 |
| KMZ 330T* | 40…72 | R22 | 380 | 2150 |
| KMZ 235** | 60…120 | R22 | 380 | 3800 |
| KMZ 335N** | 92…175 | R22 | 380 | 4600 |
| KMZ 335T** | 112…235 | R22 | 380 | 4700 |

Сплит-системы низкотемпературные (-18°С)

| KLS117 | 4…6 | R404 | 220 | 1450 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KLS218 | 8…14 | R404 | 220 | 1600 |
| KLS220 | 16…22 | R404 | 380 | 1850 |
| KLS330N* | 22…33 | R404 | 380 | 2250 |
| KLS330T* | 30…42 | R404 | 380 | 2450 |
| KLS235** | 50…80 | R404 | 380 | 4200 |
| KLS335N** | 90…138 | R404 | 380 | 5400 |
| KLS335T** | 130…173 | R404 | 380 | 5500 |

ВНИМАНИЕ !!! Все холодильные машины комплектуются реле низкого и высокого давления хладона

* - комплектация включает монитор напряжения;** - комплектация включает монитор напряжения и блоки автоматического управления давлением конденсации хладона, микропроцессорными контроллерами EWPC-1000(S).

Условия расчета объёма камер

Норма загрузки камеры до 100м3, кг/куб.м …………………  …250

свыше 100м3,кг/куб.м                                                                      122

Продолжительность холодильной обработки продукта час…          18

Суточный оборот продукта в камере до 100м3, % …………… ..10

в камере свыше 100м3                    15

Толщина пенополиуретановой изоляции, мм

средние температуры …………………………….80

низкие температуры ……………………………..100

Теплоёмкость вносимого продукта, кДж/кг*град

средние температуры ………………………… ...3,7

низкие температуры ………………………………..3

Температура вносимого в камеру продукта, °С

средние температуры……………………………. +8

низкие температуры ……………………………..–13

Примечание: указанные параметры даны при номинальных режимах холодильной машины:

- температура окружающего воздуха, Тв, °С.. 20-35

- относительная влажность воздуха, % …………55

- температура кипения, °С

средний холод …………………………–15

низкий холод …………………………..–28